Հավելված N 20

[ՀՀ կառավարության 2019 թվականի](https://www.arlis.am/Annexes/5/PT53.1_2019N1009hav1.docx)

[օգոստոսի 1-ի N 1009-Ն որոշման](https://www.arlis.am/Annexes/5/PT53.1_2019N1009hav1.docx)



ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԿՈԼԵԳԻԱ



ՈՐՈՇՈՒՄ

10 մայիսի 2016 թվականի թիվ 41

ԿԱՐԱՆՏԻՆԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Փոփոխող փաստաթղթերի ցանկ  
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի   
2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 162 խմբագրությամբ)

«Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական եւ կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման մասին» արձանագրության 24-րդ կետին («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 12 հավելված) եւ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածի 18-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց.

1. Հաստատել կից ներկայացվող` Կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների լաբորատոր ապահովման կարգը։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի «Կարանտինային բուսասանիտարական միասնական պահանջները հաստատելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, սակայն սույն որոշման պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց ոչ շուտ։

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ` |  | Տ. Սարգսյան |

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական   
հանձնաժողովի կոլեգիայի   
2016 թվականի մայիսի 10-ի   
թիվ 41 որոշմամբ

ԿԱՐԳ

ԿԱՐԱՆՏԻՆԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ   
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

Փոփոխող փաստաթղթերի ցանկ  
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի   
2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 162 խմբագրությամբ)

I. Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն կարգը մշակվել է «Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական եւ կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 12 հավելված) 24-րդ կետին համապատասխան եւ դրանով սահմանվում են կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների լաբորատոր ապահովման կանոնները։

2. Սույն կարգը կիրառվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների՝ բույսերի կարանտինի ոլորտում լիազորված մարմինների (այսուհետ համապատասխանաբար՝ անդամ պետություններ, լիազորված մարմիններ) եւ կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաների կողմից։

3. Սույն կարգի նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետեւյալ իմաստը`

կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննություն՝ կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (կարանտինային հսկողության վերցված բեռների, կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի, կարանտինային հսկողության վերցված ապրանքների) նմուշների (փորձանմուշների), կարանտինային օբյեկտների եւ կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների հետազոտության ու կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ընթացակարգերի համալիր.

(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 162 որոշման խմբագրությամբ)

կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաներ՝ փորձագիտական կազմակերպություններ, որոնք համարվում են լիազորված մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ կամ լիազորված մարմնին ենթակա կազմակերպություններ, ինչպես նաեւ այլ կազմակերպություններ, որոնք բույսերի կարանտինի ոլորտում հետազոտություններ կատարելու համար հավատարմագրված (ատեստավորված) եւ (կամ) լիազորված են անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, ունեն կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (կարանտինային հսկողության վերցված բեռների, կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի, կարանտինային հսկողության վերցված ապրանքների) նմուշների (փորձանմուշների) կարանտինային բուսասանիտարական վիճակի հետազոտություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ որակավորում ունեցող մասնագետներ եւ տեխնիկական միջոցներ.

կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների լաբորատոր ապահովում՝ կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (կարանտինային հսկողության վերցված բեռների, կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի, կարանտինային հսկողության վերցված ապրանքների) նմուշների (փորձանմուշների), կարանտինային օբյեկտների ու կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների ընտրության եւ շրջանառության, նշված նմուշների (փորձանմուշների) կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության անցկացման, կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության արդյունքների փաստաթղթավորման, կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաների գործունեության համար տեղեկատվական, նյութատեխնիկական եւ գիտամեթոդական ապահովման համալիր ընթացակարգեր։

Սույն կարգում օգտագործվող մյուս հասկացությունները կիրառվում են «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրով ու «Բույսերի կարանտինի եւ պաշտպանության մասին» միջազգային կոնվենցիայով (քաղ. Հռոմ, 1951 թվական) սահմանված իմաստներով։

II. Կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների լաբորատոր ապահովումը կազմակերպելու հիմնական սկզբունքները

4. Կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների լաբորատոր ապահովումը կազմակերպելու հիմնական սկզբունքները հետեւյալն են՝

ա) կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաների տեղակայման օպտիմալացում եւ համալրում.

բ) կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաների՝ կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննություն իրականացնող որակավորված անձնակազմով համալրում, եւ դրա պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացում.

գ) կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (կարանտինային հսկողության վերցված բեռների, կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի, կարանտինային հսկողության վերցված ապրանքների) (փորձանմուշների), կարանտինային օբյեկտների կամ կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների նմուշների (այսուհետ՝ նմուշներ (փորձանմուշներ)) ծածկագրման համակարգի ներդրում՝ նմուշները (փորձանմուշները) գաղտնի փոխելու եւ (կամ) հաշվառման կամ այլ փաստաթղթերում դրանց մասին գրառումները խեղաթյուրելու հնարավորությունը բացառելու, ինչպես նաեւ կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության ստացված արդյունքների օբյեկտիվությունն ու անկողմնակալությունն ապահովելու համար.

դ) նմուշների (փորձանմուշների) հետազոտությունների մեթոդների (մեթոդիկաների)՝ բուսասանիտարական միջոցառումների վերաբերյալ միջազգային եւ տարածաշրջանային ստանդարտների (ախտորոշման արձանագրությունների) հետ ներդաշնակեցում.

ե) աշխատանքում նորագույն մշակման էքսպրես մեթոդները կիրառելու միջոցով կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության արդյունքների ստացման օպերատիվության ապահովում.

զ) կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննություն անցկացնելու ընթացքում կարանտինային օբյեկտների եւ կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների տարածման բացառում.

է) կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաների միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում։

III. Կարանտինային բուսասանիտարական միջոցների լաբորատոր ապահովման կազմակերպումը

5. Կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների լաբորատոր ապահովումը ներառում է՝

ա) նմուշների (փորձանմուշների) շրջանառություն (լիազորված մարմնի կողմից՝ կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիա դրանց փոխանցումը եւ տվյալ լաբորատորիայում դրանց տեղափոխումը).

բ) նմուշների (փորձանմուշների) կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության անցկացում՝ բուսասանիտարական միջոցառումների վերաբերյալ միջազգային եւ տարածաշրջանային ստանդարտների (ախտորոշման արձանագրությունների) հետ ներդաշնակեցված մեթոդների (մեթոդիկաների) կամ ստանդարտների կիրառմամբ.

գ) լիազորված մարմնի պաշտոնատար անձին կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայի աշխատակցի կողմից կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության եզրակացության ներկայացում.

(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 162 որոշման խմբագրությամբ)

դ) լիազորված մարմնի կողմից իրականացվող՝ կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաների տեղեկատվական, նյութատեխնիկական եւ գիտամեթոդական ապահովում։

6. Կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաները տեղակայվում են անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ հաշվի առնելով ներմուծվող եւ տեղափոխվող կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (կարանտինային հսկողության վերցված բեռների, կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի, կարանտինային հսկողության վերցված ապրանքների) տեսակը եւ ծավալը, այն անդամ պետության վարչատարածքային միավորի տարածքի կարանտինային բուսասանիտարական վիճակը, որում տեղակայված են այդպիսի լաբորատորիաներ։

7. Անցկացվող կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննությունների տեսակից եւ ծավալից կախված՝ կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայում օգտագործվում են ախտորոշման համապատասխան մեթոդներ, որոշվում են անհրաժեշտ շինությունների եւ սարքավորումների քանակն ու նշանակությունը, ձեւավորվում է որակավորված անձնակազմ, ապահովվում է սարքավորումների ստուգումը, վարվում է կատարվող աշխատանքների որակի վերահսկողության համակարգ։

8. Այն կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննությունները, որոնցով նախատեսվում է անցկացնել նմուշների (փորձանմուշների) միջատաբանական, սնկաբանական, մանրէաբանական, վիրուսաբանական, նեմատոլոգիական եւ մոլախոտաբանական հետազոտություններ, անցկացվում են 1-ին հավելվածով նախատեսված ժամկետների համաձայն։

IV. Նմուշների (փորձանմուշների) ընտրությունը եւ շրջանառությունը

9. Նմուշների (փորձանմուշների) ընտրությունն իրականացվում է լիազորված մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից եւ (կամ) լիազորված մարմնի որոշմամբ՝ կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայի մասնագետների կողմից։

10. Կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության անցկացման համար ուղարկվող ընտրված նմուշները (փորձանմուշները) փաթեթավորվում եւ կնքվում են այնպիսի եղանակով, որով մինչեւ նշված փորձաքննություն իրականացնելն ապահովվում է դրանց պահպանվածությունը։ Կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիա ստացվելիս նմուշները (փորձանմուշները) ապանձնավորվում են, դրանց մասին տվյալները, մինչ կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննություն անցկացնելը, ծածկագրվում են անհատական համարների տրամադրմամբ։ Նմուշների (փորձանմուշների) ծածկագրման համակարգով պետք է բացառվի նմուշները (փորձանմուշները) գաղտնի փոխելու եւ (կամ) հաշվառման կամ այլ փաստաթղթերում դրանց մասին գրառումները խեղաթյուրելու հնարավորությունը, ինչպես նաեւ ապահովվի կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության՝ ստացված արդյունքների օբյեկտիվությունը եւ անկողմնակալությունը։ Նմուշների (փորձանմուշների) մասին տեղեկությունների վերծանումն իրականացվում է կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության ավարտին։

Ընտրված նմուշները (փորձանմուշները) փաթեթավորվում, կնքվում եւ տեղափոխվում են այնպիսի եղանակներով, որոնցով բացառվում է կարանտինային օբյեկտների եւ կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների տարածումը։

11. Կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննություն անցկացնելու համար ուղարկվող նմուշները (փորձանմուշները) ուղեկցվում են համապատասխան տեղեկատվությամբ (պիտակով), որը հիմք է համարվում նմուշները (փորձանմուշները) կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայում գրանցելու համար։

12. Կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննություն անցկացնելու համար ստացվող նմուշները (փորձանմուշները) պահպանվում են այնպիսի պայմաններում, որոնցով բացառվում է դրանք գաղտնի փոխելու եւ կարանտինային օբյեկտներով ու կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմներով երկրորդ անգամ վարակվելու (ախտահարվելու) հնարավորությունը, ինչպես նաեւ կարանտինային օբյեկտների եւ կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների՝ շրջակա միջավայր ներթափանցելու հնարավորությունը։

13. Նմուշները (փորձանմուշները) մինչ բոլոր անհրաժեշտ փորձաքննությունների ավարտն ու փաստաթղթերի տրամադրումը պահվում են կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայում։ Նմուշները (փորձանմուշները), անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, պահվում են կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայում կամ մեկ այլ վայրում՝ պահպանելով սույն կարգի 12-րդ կետում նշված պայմանները մինչեւ կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի պիտանիության ժամկետը լրանալը, սակայն կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննությունն ավարտելուց հետո 3 ամսից ոչ պակաս ժամկետով։ Եթե կարանտինային օբյեկտի կամ կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմի նմուշը համարվում է գիտական արժեք կամ անհրաժեշտ է դա՝ որպես տեղեկատվական կամ հավաքածուի (կոլեկցիոն) նյութ պահել, ապա դրա պահպանումը հնարավոր է անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան կամ հնարավոր է դրա՝ փորձագիտական կազմակերպություն փոխանցումն այնպիսի պայմաններում, որոնք կբացառեն դրա տարածման հնարավորությունը։

14. Նմուշների (փորձանմուշների) ոչնչացումն իրականացվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված այնպիսի մեթոդների կիրառմամբ, որոնք բացառում են կարանտինային օբյեկտների տարածման հնարավորությունը։

V. Կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության անցկացումը,   
դրա արդյունքների ձեւակերպումը եւ օգտագործումը

15. Կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության անցկացման հիմնական նպատակներն են կարանտինային օբյեկտների եւ կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերումն ու նույնականացումը։

16. Նմուշների (փորձանմուշների) անալիզների արդյունքները ձեւակերպվում են լաբորատոր հետազոտության արձանագրության տեսքով, որը հիմք է համարվում կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության համար։

(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 162 որոշման խմբագրությամբ)

17. Կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության անցկացման արդյունքների հիման վրա կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայի կողմից կազմվում է կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության եզրակացություն։

(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 162 որոշման խմբագրությամբ)

18. Ընտրությունը, գրանցումը եւ կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության անցկացումն ու կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության եզրակացությունը հաստատող փաստաթղթերը, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության ավարտից հետո 1 տարվա ընթացքում պահվում են կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայում կամ մեկ այլ վայրում։

(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 162 որոշման խմբագրությամբ)

19. Կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննության եզրակացությունն օգտագործվում է՝

(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 162 որոշման խմբագրությամբ)

ա) կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (կարանտինային հսկողության վերցված բեռների, կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի, կարանտինային հսկողության վերցված ապրանքների) կարանտինային բուսասանիտարական վիճակը պարզելիս.

բ) կարանտինային հսկողության վերցված օբյեկտների կարանտինային բուսասանիտարական վիճակը պարզելիս.

գ) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում կարանտինային բուսասանիտարական վիճակի դիտանցում իրականացնելիս.

դ) կարանտինային բուսասանիտարական հետազոտություններ անցկացնելիս.

ե) գիտական հետազոտություններ անցկացնելիս.

զ) բուսասանիտարական ռիսկի անալիզ անցկացնելիս.

է) բույսերի կարանտինի ապահովման այլ դեպքերում։

VI. Կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման)   
լաբորատորիաների տեղեկատվական ապահովումը

20. «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցության ցանցում՝ կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայի պաշտոնական կայքում եւ (կամ) լիազորված մարմնի կայքում հրապարակվում է տվյալ լաբորատորիայի մասին հետեւյալ տեղեկատվությունը՝

ա) կոնտակտային տվյալները.

բ) կարանտինային օբյեկտների եւ կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների ցանկը.

գ) կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիայում օգտագործվող՝ կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննությունների անցկացման մեթոդների ցանկը։

21. Կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաների միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է հետեւյալ տեղեկատվության փոխանակմամբ՝

ա) կարանտինային օբյեկտների եւ կարգավորվող ոչ կարանտինային վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման ու նույնականացման օգտագործվող մեթոդներ եւ մեթոդիկաներ.

բ) լաբորատորիայի անձնակազմի որակավորման բարձրացում.

գ) կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների լաբորատոր ապահովմանը վերաբերող այլ տեղեկատվություն։

VII. Կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման)   
լաբորատորիաների նյութատեխնիկական եւ   
գիտամեթոդական ապահովումը

22. Կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաները, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, համալրվում են նյութական եւ տեխնիկական այնպիսի միջոցներով, որոնք անհրաժեշտ են ժամանակակից գիտատեխնիկական մակարդակով նմուշների (փորձանմուշների) կարանտինային բուսասանիտարական վիճակի հետազոտություն անցկացնելու համար, թույլ են տալիս ապահովել կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննությունների անցկացումն ու ճշգրիտ արդյունքների ստացումը՝ հաշվի առնելով կարանտինային բուսասանիտարական փորձաքննություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումների եւ նյութերի տիպային ցանկը՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի։

23. Կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիաների գիտամեթոդական ապահովումն իրականացվում է անդամ պետությունների գիտահետազոտական կազմակերպությունների կողմից։

——————

Հավելված թիվ 1

Կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների լաբորատոր ապահովման կարգի

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ (ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ) ՄԻՋԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ,   
ՍՆԿԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՆԵՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՒ ՄՈԼԱԽՈՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ ԿԱՐԱՆՏԻՆԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ

| Հետազոտության մեթոդի անվանումը | Հետազոտության օբյեկտը | Անցկացման ժամկետը, աշխատանքային օրերի թիվը [<\*>](#Par313) |
| --- | --- | --- |
| I. Կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի նմուշների (փորձանմուշների) միջատաբանական հետազոտություն | | |
| 1. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) միջատների (հատվածոտանիների) առանձնացում | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 1 |
| 2. Ֆերմոնային կամ լուսային թակարդներից միջատների (հատվածոտանիների) առանձնացում | 1 թակարդ | 1 |
| 3. Սննդային խայծից, մաքրելու խոզանակներից միջատների (հատվածոտանիների) առանձնացում՝ մեխանիկական մեթոդով կամ մաղելով | 1 խայծ (խոզանակ) | 1 |
| 4. Սննդային խայծից, մաքրելու խոզանակներից միջատների (հատվածոտանիների) առանձնացում՝ ֆլոտացիայի մեթոդով | 1 խայծ (խոզանակ) | 1 |
| 5. Լուսային թակարդներից միջատների (հատվածոտանիների) առանձնացում | 1 թակարդ | 1 |
| 6. Գաղտնի վարակվածության դեպքում կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) միջատների (հատվածոտանիների) առանձնացում՝ ֆլոտացիայի, ներկման, լյումինեսցենցման, ռենտգենոսկոպիայի կամ աուդիոսկոպիայի մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 2 |
| 7. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) միջատների (հատվածոտանիների) առանձնացում՝ աճեցումն ավարտին հասցնելով (նույնականացման համար անհրաժեշտ փուլ հասցնելու համար) | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 30 |
| 8. Միջատների (հատվածոտանիների) նույնականացում՝ տեսողական եւ (կամ) մանրադիտման (միկրոսկոպիա) ու ձեւաչափության (մորֆոմետրիա) մեթոդով՝ առանց միկրոպատրաստուկի պատրաստման | 1 նույնականացում | 1 |
| 9. Միջատների (հատվածոտանիների) նույնականացում մանրադիտման ու ձեւաչափության մեթոդով՝ առանց միկրոպատրաստուկի պատրաստման | 1 նույնականացում | 2 |
| 10. Միջատների (հատվածոտանիների) նույնականացում՝ «դասական» ՊՇՌ-ի, FLASH-ՊՇՌ-ի, «իրական ժամանակում» ՊՇՌ-ի, ՊՇՌ-մոդիֆիկացիաներում պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի օգտագործմամբ՝ ուսումնասիրելով ռեստրիկցիոն ֆրագմենտների երկարության պոլիմորֆիզմը | 1 նույնականացում | 3 |
| 11. Միջատների (հատվածոտանիների) նույնականացում՝ ԴՆԹ-ի սեկվենավորման մեթոդով | 1 նույնականացում | 5 |
| II. Կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի նմուշների (փորձանմուշների)  սնկաբանական հետազոտություն | | |
| 12. Կարտոֆիլի պալարների նմուշներից (փորձանմուշներից) կարտոֆիլի քաղցկեղի հարուցիչների առանձնացում | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 1 |
| 13. Հողի նմուշներից (փորձանմուշներից) կարտոֆիլի քաղցկեղի հարուցիչների առանձնացում | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 2 |
| 14. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) սնկերի ու սնկանման օրգանիզմների առանձնացում՝ տեսողական մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 1 |
| 15. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) սնկերի ու սնկանման օրգանիզմների առանձնացում՝ խոնավ խցիկում կուլտիվացման մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 20 |
| 16. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) սնկերի ու սնկանման օրգանիզմների առանձնացում՝ սնուցող միջավայրում կուլտիվացման մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 20 |
| 17. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) սնկանման օրգանիզմների առանձնացում՝ բիոխայծի մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 20 |
| 18. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) սնկերի առանձնացում՝ սպորների լվացման եւ ցենտրիֆուգման մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 2 |
| 19. Սնկերի եւ սնկանման օրգանիզմների նույնականացում՝ մանրադիտման ու ձեւաչափության մեթոդով | 1 նույնականացում | 2 |
| 20. Սնկերի եւ սնկանման օրգանիզմների նույնականացում՝ «դասական» ՊՇՌ-ի, FLASH-ՊՇՌ-ի, «իրական ժամանակում» ՊՇՌ-ի, ՊՇՌ-ի մոդիֆիկացիաներում պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի օգտագործմամբ՝ ուսումնասիրելով ռեստրիկցիոն ֆրագմենտների երկարության պոլիմորֆիզմը | 1 նույնականացում | 3 |
| 21. Սնկերի եւ սնկանման օրգանիզմների նույնականացում՝ իմունաֆերմենտային անալիզի (ԻՖԱ) մեթոդով | 1 նույնականացում | 2 |
| 22. Սնկերի եւ սնկանման օրգանիզմների նույնականացում՝ ԴՆԹ-ի սեկվենավորման մեթոդով | 1 նույնականացում | 5 |
| 23. Սնկերի եւ սնկանման օրգանիզմների համար պաթոգենության թեստ | 1 նույնականացում | 60 |
| 24. Սնկերի (սնկանման օրգանիզմների) նույնականացում՝ զանգվածային սպեկտրաչափության մեթոդով | 1 նույնականացում | 1 |
| III. Կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի նմուշների (փորձանմուշների)  մանրէաբանական հետազոտություն | | |
| 25. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) մանրէների առանձնացում՝ տարանջատման բուֆերներում | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 2 |
| 26. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) մանրէների առանձնացում՝ սնուցող (այդ թվում՝ սելեկտիվ) միջավայրում կուլտիվացման մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 14 |
| 27. Մանրէների նույնականացում՝ կենսաքիմիական մեթոդով | 1 նույնականացում | 20 |
| 28. Մանրէների նույնականացում՝ կենսաբանական մեթոդով | 1 նույնականացում | 60 |
| 29. Մանրէների նույնականացում՝ իմունաֆլուորեսցենտային անալիզի (ԻՖ) մեթոդով | 1 նույնականացում | 1 |
| 30. Մանրէների նույնականացում՝ իմունաֆերմենտային անալիզի (ԻՖԱ) մեթոդով | 1 նույնականացում | 2 |
| 31. Մանրէների նույնականացում՝ «դասական» ՊՇՌ-ի, FLASH-ՊՇՌ-ի, «իրական ժամանակում» ՊՇՌ-ի, ՊՇՌ-ի մոդիֆիկացիաներում պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի օգտագործմամբ՝ ուսումնասիրելով ռեստրիկցիոն ֆրագմենտների երկարության պոլիմորֆիզմը | 1 նույնականացում | 3 |
| 32. Մանրէների նույնականացում՝ ԴՆԹ-ի սեկվենավորման մեթոդով | 1 նույնականացում | 5 |
| 33. Մանրէների նույնականացում՝ իմունաքրոմատագրման անալիզի (ԻՔԱ) մեթոդով | 1 նույնականացում | 1 |
| 34. Մանրէների նույնականացում՝ զանգվածային սպեկտրաչափության մեթոդով | 1 նույնականացում | 1 |
| 35. Մանրէների նույնականացում՝ ճարպաթթուների պրոֆիլի անալիզի մեթոդով | 1 նույնականացում | 2 |
| IV. Կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի նմուշների (փորձանմուշների)  վիրուսաբանական հետազոտություն | | |
| 36. Լուծամզուքում կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) վիրուսների, վիրոիդների եւ ֆիտոպլազմայի առանձնացում | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 2 |
| 37. Վիրուսների, վիրոիդների եւ ֆիտոպլազմայի նույնականացում՝ իմունաֆերմենտային անալիզի (ԻՖԱ) մեթոդով | 1 նույնականացում | 2 |
| 38. Վիրուսների, վիրոիդների եւ ֆիտոպլազմայի նույնականացում՝ «դասական» ՊՇՌ-ի, FLASH-ՊՇՌ-ի, «իրական ժամանակում» ՊՇՌ-ի, ՊՇՌ-ի մոդիֆիկացիաներում պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի օգտագործմամբ՝ ուսումնասիրելով ռեստրիկցիոն ֆրագմենտների երկարության պոլիմորֆիզմը | 1 նույնականացում | 3 |
| 39. Վիրուսների, վիրոիդների եւ ֆիտոպլազմայի նույնականացում՝ ԴՆԹ-ի սեկվենավորման մեթոդով | 1 նույնականացում | 5 |
| 40. Վիրուսների, վիրոիդների եւ ֆիտոպլազմայի նույնականացում՝ ինդիկատոր բույսերի կենսաթեստի մեթոդով | 1 նույնականացում | 60 |
| V. Կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի նմուշների (փորձանմուշների)  նեմատոլոգիական հետազոտություն | | |
| 41. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) նեմատոդների առանձնացում՝ Բերմանի մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 2 |
| 42. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) նեմատոդների առանձնացում՝ ձագարի եւ ձագարային ֆլոտացման մեթոդով (այդ թվում՝ օգտագործելով ցիստոանջատիչ) | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 1 |
| 43. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) նեմատոդների առանձնացում՝ մեխանիկական մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 1 |
| 44. Նեմատոդների նույնականացում՝ մանրադիտման ու ձեւաչափության մեթոդով | 1 նույնականացում | 1 |
| 45. Նեմատոդների նույնականացում՝ «դասական» ՊՇՌ-ի, FLASH-ՊՇՌ-ի, «իրական ժամանակում» ՊՇՌ-ի, ՊՇՌ-ի մոդիֆիկացիաներում պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի օգտագործմամբ՝ ուսումնասիրելով ռեստրիկցիոն ֆրագմենտների երկարության պոլիմորֆիզմը | 1 նույնականացում | 3 |
| 46. Նեմատոդների նույնականացում՝ ԴՆԹ-ի սեկվենավորման մեթոդով | 1 նույնականացում | 5 |
| 47. Ցիստառաջացնող նեմատոդների կենսունակության որոշում՝ մանրադիտակային մեթոդով | 1 ցիստ | 1 |
| VI. Կարանտինային հսկողության վերցված նյութերի նմուշների (փորձանմուշների)  մոլախոտաբանական հետազոտություն | | |
| 48. Կարանտինային հսկողության վերցված արտադրանքի (նյութերի) նմուշից (փորձանմուշից) բույսերի սերմերի եւ (կամ) պտուղների առանձնացում՝ մեխանիկական մեթոդով կամ մաղելով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 1 |
| 49. Հողի նմուշից (փորձանմուշից) բույսերի սերմերի եւ (կամ) պտուղների առանձնացում՝ լվացման մեթոդով | 1 նմուշ (փորձանմուշ) | 2 |
| 50. Բույսերի նույնականացում՝ տեսողական եւ (կամ) մանրադիտման ու ձեւաչափության մեթոդով՝ առանց միկրոպատրաստուկի պատրաստման | 1 նույնականացում | 1 |
| 51. Բույսերի նույնականացում՝ մանրադիտման ու ձեւաչափության մեթոդով՝ առանց միկրոպատրաստուկի պատրաստման | 1 նույնականացում | 2 |
| 52. Բույսերի նույնականացում՝ «դասական» ՊՇՌ-ի,  FLASH-ՊՇՌ-ի, «իրական ժամանակում» ՊՇՌ-ի, ՊՇՌ-ի մոդիֆիկացիաներում պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի օգտագործմամբ՝ ուսումնասիրելով ռեստրիկցիոն ֆրագմենտների երկարության պոլիմորֆիզմը | 1 նույնականացում | 3 |
| 53. Բույսերի նույնականացում՝ ԴՆԹ-ի սեկվենավորման մեթոդով | 1 նույնականացում | 5 |
| 54. Բույսերի սերմերի կենսունակության որոշում՝ տետրազոլային մեթոդով | 1 հետազոտություն | 2 |
| 55. Բույսերի սերմերի կենսունակության որոշում՝ ներկման, պլազմոլիզի ուսումնասիրության եւ (կամ) լյումինեսցենտման մեթոդով | 1 հետազոտություն | 2 |
| 56. Բույսերի սերմերի կենսունակության որոշում՝ հսկողության մեթոդով (սերմերի ծլունակություն) | 1 հետազոտություն | 10 |

—————————

<\*> Միեւնույն հետազոտությունում տարբեր մեթոդներ կիրառելիս անցկացման ժամկետները կարող են գումարվել։ Անցկացման ժամկետները հաշվվում են նմուշները (փորձանմուշները) կարանտինային բուսասանիտարական (փորձարկման) լաբորատորիա ստացվելու պահից։ Նմուշները աշխատանքային օրվա երկրորդ կեսին լաբորատորիա ստացվելու դեպքում՝ այդ օրը չի հաշվվում հետազոտության անցկացման ժամկետներում։ Կարանտինային օբյեկտ հայտնաբերելու դեպքում մեթոդիկայով պայմանավորված՝ կարող են նշանակվել լրացուցիչ հետազոտություններ. անցկացման ժամկետները երկարաձգվում են մինչեւ ամբողջական նույնականացումը

Հավելված թիվ 2

Կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների լաբորատոր ապահովման կարգի

ՏԻՊԱՅԻՆ ՑԱՆԿ

ԿԱՐԱՆՏԻՆԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

| Սարքավորումների եւ նյութերի անվանումը | Նշանակությունը |
| --- | --- |
| I. Միջատաբանական փորձաքննություն | |
| 1. Հիմնական սարքավորումները | |
| 1. Ձեռքի խոշորացույցների լրակազմ (2 անգամ - 10 անգամ) | նյութի նախնական զննության ժամանակ օգտագործում |
| 2. Ճակատի բինօկուլյար խոշորացույց | նմուշների վերլուծություն եւ ստուգում |
| 3. Տարածադիտական մանրադիտակ՝ ընդհանուր խոշորացումը՝ 80 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ։ Օկուլյար միկրոմետրը պարտադիր է | միջատների եւ դրանց ֆրագմենտների ուսումնասիրություն, միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 4. Մանրադիտակ՝ կենսաբանական, ուղղահայաց, ընդհանուր խոշորացումը՝ 1 000 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ եւ հետեւյալ աշխատանքային ռեժիմներով՝ լուսավոր դաշտ, մութ դաշտ, փուլային հակադրություն։ Օկուլյար միկրոմետրը պարտադիր է | միկրոպատրաստուկների ուսումնասիրություն |
| 5. Օբյեկտ-միկրոմետր | օկուլյար միկրոմետրի բաժանքի արժեքների չափում |
| 6. Կշեռքներ՝ լաբորատոր, էլեկտրական, 500 գ-ից ոչ պակաս կշռման սահմանաչափով եւ 0,01 գ-ից ոչ ավելի ընդհատությամբ | միկրոպատրաստուկների պատրաստման համար քիմիական ռեակտիվների կշռում |
| 7. Կոմբինացված լաբորատոր սառնարան (սառցարան)  (+ 5 / - 20 °С) | նմուշների ժամանակավոր պահում, ակտիվ միջատների անշարժացում |
| 8. Հանուկով ռեակտիվներ պահելու համար նախատեսված պահարան | քիմիական ռեակտիվների պահում |
| 9. Ընդհանուր նշանակության ինկուբատոր (թերմոստատ չոր օդի)՝ մինչեւ 60 °С պահպանվող ջերմաստիճանով | միջատների աճեցում մինչեւ այն փուլը, որի դեպքում հնարավոր է նույնականացումը |
| 10. Թվային լուսանկարչական ապարատ՝ մանրադիտակների համար ադապտերներով | ֆոտոփաստաթղթերի կազմում, իլյուստրացիոն նյութերի պատրաստում |
| 11. Մաղերի լրակազմ (0,1 մմ - 5,0 մմ) | մաքրելու խոզանակների, հատիկների եւ այլ սորուն նյութերի նմուշների վերլուծություն |
| 12. Ավտոկլավ | նմուշների վարակազերծում |
| 13. Սեղանիկ տաքացնող | միկրոպատրաստուկների չորացում |
| 14. Համակարգիչ՝ լրակազմով | աշխատանքի բոլոր տեսակների փաստաթղթավորում, հաշվետվությունների, տեղեկանքների կազմում, տեղեկատվական բազաների վարում եւ այլն |
| 15. Վառարան ԳԲՀ | փոքր նմուշների վարակազերծում |
| 2. Լաբորատոր սպասք, գործիքներ | |
| 16. Նրբունելիներ՝ | նմուշների՝ փորձաքննության համար նախապատրաստում |
| հարթ ծայրերով՝ 15 սմ եւ 25 սմ |  |
| սրածայր, աչքի՝ 10 սմ |  |
| փափուկ՝ փոքր միջատների համար |
| 17. Հերձադանակներ՝ | -"- |
| որովայնի |  |
| աչքի |
| 18. Մկրատներ՝ ուղիղ, տարբեր չափսերի | -"- |
| 19. Ասեղներ կտրող | -"- |
| 20. Մածկաթիակներ | նմուշների վերլուծություն |
| 21. Էտոց | վնասված եւ միջատների անշարժ տեսակներով ճյուղերի կտրում |
| 22. Վրձնիկներ՝ տարբեր չափսերի | միջատների հավաքում |
| 23. Կալաններ | փորձանոթների համար օգտագործում |
| 24. Տուփեր (պլանշետներ)՝ առարկայական ապակիների համար | միկրոպատրաստուկների պահում |
| 25. Փորձաքննությունից հետո թափոնների համար նախատեսված բաքեր | նմուշների ուտիլիզացում |
| 26. Տախտակներ քանդովի | նմուշների վերլուծություն |
| 27. Միջատաբանական հավաքածուների համար տուփեր | հավաքածուի նյութերի պահում |
| 28. Գրասենյակային պարագաներ (աշխատանքային մատյաններ, գրելու թուղթ, մատիտներ, գրիչներ, սեւաներկ եւ այլն) | փաստաթղթաբանության վարում, միջատաբանական հավաքածուների ձեւակերպում եւ այլն |
| 29. Լաբորատոր սպասք եւ այլ նյութեր (ապակյա, ճենապակյա, պլաստիկ)՝ | ֆիքսող եւ այլ հեղուկների, միկրոպատրաստուկների պատրաստման, ֆիքսող նյութերի պահման, միջատաբանական հավաքածուների պատրաստման համար փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում եւ այլն |
| բանկաներ՝ հարմարեցված խցանով |
| բանկաներ՝ քիմիական ռեակտիվների համար |
| բյուքսեր՝ հարմարեցված կափարիչներով, տարբեր ծավալների |
| Ձագարներ |
| սպիրտի համար տարողություններ |
| կաթոցիչ՝ հարմարեցված կաթոցիկով |
| չափանոթներ |
| կաթոցիկներ բժշկական |
| փորձանոթներ՝ քիմիական, կենսաբանական |
| սպիրտայրոցներ լաբորատոր |
| բաժակներ՝ քիմիական, տարբեր (50 - 1 000 մլ) |
| հալքանոթներ (5 մլ եւ 20 մլ) |
| էքսիկատորներ՝ հարմարեցված կափարիչներով |
| 3. Սպառման նյութեր | |
| 30. Շեղբ՝ սափրելու կամ զսպախցուկային կամ մեկանգամյա օգտագործման հերձադանակ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 31. Ֆիլտրման թուղթ | նմուշների փաթեթավորում |
| 32. Բամբակ | -"- |
| 33. Կոնտեյներներ եւ տոպրակներ | նմուշների պահպանում |
| 34. Գնդասեղներ միջատաբանական | նմուշների հավաքում եւ պահպանում |
| 35. Պիտակի ժապավեն | ժամանակավոր պիտակների համար օգտագործում |
| 36. Փորձանոթներ՝ միկրոցենտրիֆուգալ, կափարիչով, 1,5մլ | նմուշների պատրաստում եւ պահպանում |
| 37. Բաժակներ Պետրի ՝ պլաստիկ (տարբեր չափսերի) | նմուշների պահպանում |
| 38. Առարկայական ապակիներ, այդ թվում՝ 1 - 2 փոսիկներով | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 39. Պաշտպանական ապակիներ | -"- |
| 40. Ավտոկլավացման համար տոպրակներ | միջավայրի եւ սպասքի նախապատրաստում, մշակված նմուշների եւ սպառման նյութերի ախտահանում |
| 41. Ժամացույցի ապակի | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 42. USB ֆլեշ կրիչներ | տեղեկատվության պահպանում եւ հաշվառում |
| 4. Քիմիական ռեակտիվներ | |
| 43. Սպիրտ՝ բժշկական, 96 % | սպիրտի սպառման նորմաներին համապատասխան օգտագործում |
| 44. Հեղուկ Ֆորա-Բերլեզե | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 45. Սինթետիկ բալզամ կամ մշտական միկրոպատրաստուկները ֆիքսելու այլ համակարգ | -"- |
| 46. Գլիցերին | -"- |
| 47. Դոնդողանյութ | -"- |
| 48. Կալիումի հիդրօքսիդ | -"- |
| 49. Սառցային քացախաթթու | -"- |
| 50. Կաթնաթթու | -"- |
| 51. Թթու ֆուքսին | -"- |
| 52. Ցելոիդին (անգույն լաք) կամ մշտական միկրոպատրաստուկները ֆիքսելու այլ համակարգ | -"- |
| 53. Պարաֆին | սպիրտավորված նյութերի պահպանում |
| 54. Ֆորմալին | հյութեղ պտուղների, արմատապտուղների ֆիքսում եւ այլն |
| 55. Նատրիումի հիդրօքսիդ (NaOH) | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 5. Մեթոդական, տեղեկատվական նյութեր եւ հավաքածուներ | |
| 56. Մեթոդական նյութեր, կազմակերպության ստանդարտներ, ախտորոշման արձանագրություններ | լաբորատոր փորձաքննություններ անցկացնելիս օգտագործում որպես ուղեցույց նյութեր |
| 57. Վնասակար միջատների կարանտինային եւ ոչ կարանտինային տեսակների հավաքածուներ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես համեմատական նյութեր |
| 58. Տեղեկագրքեր, տեղեկատուներ, ատլասներ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես տեղեկատվական նյութ |
| II. Մոլախոտաբանական փորձաքննություն | |
| 1. Հիմնական սարքավորումները | |
| 59. Ձեռքի խոշորացույցների լրակազմ (2 անգամ - 10 անգամ) | ստուգման եւ հետազոտման ընթացքում նյութերի նախնական զննության ժամանակ կիրառում |
| 60. Ճակատի բինոկուլյար խոշորացույց | նմուշների վերլուծություն եւ ստուգում |
| 61. Տարածադիտական մանրադիտակ՝ ընդհանուր խոշորացումը՝ 50 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ։ Օկուլյար միկրոմետրը պարտադիր է | սերմերի եւ պտուղների արտաքին ձեւաբանական հատկանիշների ուսումնասիրություն, միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 62. Մանրադիտակ՝ կենսաբանական, ուղղահայաց, ընդհանուր խոշորացումը՝ 400 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ եւ «լուսավոր դաշտ» աշխատանքային ռեժիմով։ Օկուլյար միկրոմետրը պարտադիր է | միկրոպատրաստուկների ուսումնասիրություն |
| 63. Օբյեկտ-միկրոմետր | օկուլյար միկրոմետրի բաժանքի արժեքների չափում |
| 64. Կշեռքներ՝ լաբորատոր, էլեկտրական, 5 000 գ-ից ոչ պակաս կշռման սահմանաչափով եւ 0,1 գ-ից ոչ ավելի ընդհատությամբ | նմուշների կշռում |
| 65. Պահարան արտածծող | արծնված եւ փոշոտ նմուշների վերլուծություն, քիմիական ռեակտիվների պահպանում |
| 66. Թվային լուսանկարչական ապարատ՝ մանրադիտակների համար ադապտերներով | ֆոտոփաստաթղթերի կազմում, իլյուստրացիոն նյութերի պատրաստում |
| 67. Մաղերի լրակազմ (0,1 - 5,0 մմ) | սորուն նյութերի նմուշների վերլուծություն |
| 68. Ավտոկլավ | նմուշների վարակազերծում |
| 69. Հանուկով ռեակտիվներ պահելու համար նախատեսված պահարան | քիմիական ռեակտիվների պահում |
| 70. Համակարգիչ՝ լրակազմով | աշխատանքի բոլոր տեսակների փաստաթղթավորում, հաշվետվությունների, տեղեկանքների կազմում, տեղեկատվական բազաների վարում եւ այլն |
| 2. Լաբորատոր սպասք, գործիքներ եւ սպառման այլ նյութեր | |
| 71. Նրբունելիներ՝ հարթ ծայրերով (15սմ եւ 25 սմ) | նմուշների՝ փորձաքննության համար նախապատրաստում |
| 72. Հերձադանակներ՝ որովայնի | -"- |
| 73. Ասեղներ՝ կտրող | -"- |
| 74. Մածկաթիակներ | -"- |
| 75. Կալաններ | փորձանոթների համար օգտագործում |
| 76. Փորձաքննությունից հետո թափոնների համար նախատեսված բաքեր | նմուշների ուտիլիզացում |
| 77. Տախտակներ քանդովի | նմուշների վերլուծություն |
| 78. Գրասենյակային պարագաներ (աշխատանքային մատյաններ, գրելու թուղթ, մատիտներ, գրիչներ եւ այլն) | փաստաթղթաբանության վարում, հավաքածուների ձեւակերպում եւ այլն |
| 79. Լաբորատոր սպասք եւ այլ նյութեր (ապակյա, ճենապակյա, պլաստիկ)՝ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում՝ հավաքածուների պատրաստման համար եւ այլն |
| փորձանոթներ՝ քիմիական, կենսաբանական |
| բյուքսեր՝ հարմարեցված կափարիչներով, տարբեր ծավալների |
| ձագարներ |
| սպիրտի համար տարողություններ |
| չափանոթներ |
| փայտիկներ ապակե |
| սպիրտայրոց |
| քիմիական ռեակտիվների համար սրվակներ |
| 3. Սպառման նյութեր | |
| 80. Շեղբ՝ սափրելու կամ զսպախցուկային կամ մեկանգամյա օգտագործման հերձադանակ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 81. Ֆիլտրման թուղթ | նմուշների փաթեթավորում |
| 82. Բամբակ | -"- |
| 83. Կոնտեյներներ եւ տոպրակներ | նմուշների պահպանում |
| 84. Միկրոցենտրիֆուգալ փորձանոթներ՝ կափարիչով, 1,5մլ կամ 2մլ | -"- |
| 85. Փորձանոթներ՝ պտուտակավոր կափարիչով (15 մլ, Falcon տիպի կամ նույնանման) | -"- |
| 86. Բաժակներ Պետրի՝ պլաստիկ (տարբեր չափսերի) | -"- |
| 87. Առարկայական ապակիներ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 88. Պաշտպանական ապակիներ | -"- |
| 89. Ավտոկլավացման համար տոպրակներ | միջավայրի եւ սպասքի նախապատրաստում, մշակված նմուշների եւ սպառման նյութերի ախտահանում |
| 90. սպիտակ վատման (գծագրական) թուղթ կամ А3 չափսի թուղթ | նմուշի վերլուծություն |
| 4. Քիմիական ռեակտիվներ | |
| 91. Սպիրտ՝ բժշկական, 96 % | սպիրտի սպառման նորմաներին համապատասխան օգտագործում |
| 92. Աղաթթու՝ կոնցենտրացված | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 93. Ֆլորոգլուկինոլ | -"- |
| 94. Տետրազոլիում քլորիդ | սերմերի կենսունակության որոշում |
| 5. Մեթոդական, տեղեկատվական նյութեր եւ հավաքածուներ | |
| 95. Մեթոդական նյութեր, կազմակերպության ստանդարտներ, ախտորոշման արձանագրություններ | լաբորատոր փորձաքննություններ անցկացնելիս օգտագործում որպես ուղեցույց նյութեր |
| 96. Մոլախոտային բույսերի կարանտինային եւ ոչ կարանտինային տեսակների սերմերի եւ հերբարիումների հավաքածուներ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես համեմատական նյութեր |
| 97. Տեղեկագրքեր, տեղեկատուներ, ատլասներ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես տեղեկատվական նյութեր |
| III. Նեմատոլոգիական փորձաքննություն | |
| 1. Հիմնական սարքավորումները | |
| 98. Տարածադիտական մանրադիտակ՝ ընդհանուր խոշորացումը՝ 50 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ։ Օկուլյար միկրոմետրը պարտադիր է | նեմատոդների ուսումնասիրություն, միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 99. Մանրադիտակ՝ կենսաբանական, ուղղահայաց, ընդհանուր խոշորացումը՝ 1 000 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ եւ հետեւյալ աշխատանքային ռեժիմներով՝ լուսավոր դաշտ, մութ դաշտ, փուլային հակադրություն։ Օկուլյար միկրոմետրը պարտադիր է | միկրոպատրաստուկների ուսումնասիրություն, նեմատոդների չափում |
| 100. Օբյեկտ-միկրոմետր | օկուլյար միկրոմետրի բաժանքի արժեքների չափում |
| 101. Կոմբինացված լաբորատոր սառնարան (սառցարան)  (+ 5 / - 20 °С) | նմուշների ժամանակավոր պահպանում |
| 102. Ցիստոանջատիչ կամ ցիստերի անջատման համար լրակազմ | հողի, կարտոֆիլի նմուշներից ցիստառաջացնող նեմատոդների առանձնացում եւ այլն |
| 103. Բերմանի մեթոդով նեմատոդների առանձնացման համար լրակազմ | փայտի նեմատոդների առանձնացում |
| 104. Ավտոկլավ | նմուշների վարակազերծում |
| 105. Թվային լուսանկարչական ապարատ՝ մանրադիտակների համար ադապտերներով | ֆոտոփաստաթղթերի կազմում, իլյուստրացիոն նյութերի պատրաստում |
| 106. Մաղերի լրակազմ (0,1 - 5,0 մմ) | հողի նմուշների մաղում, ցիստոանջատիչում փոքր մաղերի օգտագործում |
| 107. Սեղանիկ տաքացնող | միկրոպատրաստուկների չորացում |
| 108. Համակարգիչ՝ լրակազմով | աշխատանքի բոլոր տեսակների փաստաթղթավորում, հաշվետվությունների, տեղեկանքների կազմում, տեղեկատվական բազաների վարում եւ այլն |
| 2. Լաբորատոր սպասք, գործիքներ եւ սպառման այլ նյութեր | |
| 109. Ձագարներ՝ պլաստմասսե, կոնաձեւ, 10 - 12 սմ տրամագծով | ֆլոտացիոն մեթոդով նեմատոդների առանձնացման համար օգտագործում |
| 110. Նրբունելիներ՝ հարթ ծայրերով (15 եւ 25 սմ) | նմուշների՝ փորձաքննության համար նախապատրաստում |
| 111. Հերձադանակներ՝ որովայնի | -"- |
| 112. Մկրատներ՝ ուղիղ, տարբեր չափսերի | -"- |
| 113. Ասեղներ կտրող | -"- |
| 114. Կոնտեյներներ, դույլեր, կոնքեր՝ պլաստիկ, տարբեր չափսերի | նմուշների՝ փորձաքննության համար նախապատրաստում |
| 115. Կալաններ | փորձանոթների համար օգտագործում |
| 116. Ապակիների համար տուփեր (պլանշետներ) | միկրոպատրաստուկների պահպանում |
| 117. Փորձաքննությունից հետո թափոնների համար նախատեսված բաքեր | նմուշների ուտիլիզացում |
| 118. Գրասենյակային պարագաներ (աշխատանքային մատյաններ, գրելու թուղթ, մատիտներ, գրիչներ եւ այլն) | փաստաթղթաբանության վարում, հավաքածուների ձեւակերպում եւ այլն |
| 119. Լաբորատոր սպասք եւ այլ նյութեր (ապակյա, ճենապակյա, պլաստիկ)՝ | փորձաքննության անցկացում, հավաքածուների պատրաստում, ցիստերի պահպանում եւ այլն |
| բաժակներ՝ քիմիական, 1 000 մլ |
| չափանոթներ |
| փայտիկներ ապակե |
| ձագարներ՝ 10 - 15 սմ տրամագծով |
| 3. Սպառման նյութեր | |
| 120. Շեղբ՝ սափրելու կամ զսպախցուկային կամ մեկանգամյա օգտագործման հերձադանակներ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 121. Ֆիլտրման թուղթ | նմուշների փաթեթավորում |
| 122. Բամբակ | -"- |
| 123. Թանզիֆ | -"- |
| 124. Կոնտեյներներ եւ տոպրակներ | նմուշների պահպանում |
| 125. Փորձանոթներ՝ միկրոցենտրիֆուգալ, կափարիչով, 1,5մլ կամ 2մլ | -"- |
| 126. Փորձանոթներ՝ պտուտակավոր կափարիչով (15 մլ, Falcon տիպի կամ նույնանման) | -"- |
| 127. Բաժակներ Պետրի՝ պլաստիկ (տարբեր չափսերի) | -"- |
| 128. Առարկայական ապակիներ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 129. Պաշտպանական ապակիներ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 130. Ավտոկլավացման համար տոպրակներ | միջավայրի եւ սպասքի նախապատրաստում, մշակված նմուշների եւ սպառման նյութերի ախտահանում |
| 4. Քիմիական ռեակտիվներ | |
| 131. Սպիրտ՝ բժշկական, 96 % | սպիրտի սպառման նորմաներին համապատասխան օգտագործում |
| 132. Գլիցերին | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 133. Դոնդողանյութ | -"- |
| 134. Ցելոիդին (անգույն լաք) կամ մշտական միկրոպատրաստուկները ֆիքսելու այլ համակարգ | -"- |
| 5. Մեթոդական եւ տեղեկատվական նյութեր ու հավաքածուներ | |
| 135. Մեթոդական նյութեր, կազմակերպության ստանդարտներ, ախտորոշման արձանագրություններ | լաբորատոր փորձաքննություններ անցկացնելիս օգտագործում որպես ուղեցույց նյութեր |
| 136. Նեմատոդների կարանտինային եւ ոչ կարանտինային տեսակների հավաքածուներ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես համեմատական նյութեր |
| 137. Տեղեկագրքեր, տեղեկատուներ, ատլասներ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես տեղեկատվական նյութեր |
| IV. Սնկաբանական փորձաքննություն | |
| 1. Հիմնական սարքավորումները | |
| 138. Ավտոկլավ՝ իր աքսեսուարներով՝ լաբորատոր սպասքի, սնուցող միջավայրերի մանրէազերծման համար | սպասքի, սնուցող միջավայրերի եւ մշակված նյութերի մանրէազերծում |
| 139. Թորիչ | թորած ջրի ստացում |
| 140. Պահարան լամինար | կենսաբանական մեթոդով նմուշների թեստավորում, սնկամարմինների վերացանում՝ սնկերի տեսակները որոշելու եւ հարուցիչի մաքուր կուլտուրա ստանալու նպատակով |
| 141. Պահարան արտածծող | արծնված նյութերով եւ քիմիական ռեակտիվներով աշխատանքի ժամանակ օգտագործում |
| 142. Ցենտրիֆուգ՝ լաբորատոր, ցածր արագության, րոպեում մինչեւ 3000 պտույտ՝ 50 մլ-ից ոչ պակաս ծավալով փորձանոթների համար | նմուշների թեստավորում՝ հնդկական մրիկի սպորների եւ կարտոֆիլի քաղցկեղի զոոսպորանգիումների հայտնաբերման եւ նույնականացման համար |
| 143. Չոր օդով տաքացնող պահարան՝ մինչեւ 250 °С | լաբորատոր սպասքի մանրէազերծում |
| 144. Ընդհանուր նշանակության ինկուբատոր (թերմոստատ չոր օդի)՝ սառեցնող, մինչեւ + 10 /- 60 °С պահպանվող ջերմաստիճանով | կենսաբանական մեթոդով նմուշների թեստավորում, հարուցիչների կուլտուրաների աճի պահպանում |
| 145. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչներ | շինությունների, աշխատանքային մակերեւույթների եւ սարքավորումների մանրէազերծում |
| 146. Կոմբինացված լաբորատոր սառնարան (սառցարան)  (+ 5 / - 20 °С) | սնկերի կուլտուրաների, սնուցող միջավայրերի եւ բուսական նյութերի պահպանում |
| 147. Կշեռքներ՝ լաբորատոր, էլեկտրական, 500 գ-ից ոչ պակաս կշռման սահմանաչափով եւ 0,01 գ-ից ոչ ավելի ընդհատությամբ | քիմիական ռեակտիվների եւ սնուցող միջավայրերի բաղադրիչների, լուծույթների կշռում եւ այլն |
| 148. Ձեռքի խոշորացույցների լրակազմ (10 անգամ, 20 անգամ) | օգտագործվում են ստուգման եւ հետազոտության ընթացքում նյութերի նախնական զննության ժամանակ |
| 149. Մաղերի լրակազմ (0,1 - 1,0 մմ) | հողի նմուշների մաղում |
| 150. Տարածադիտական մանրադիտակ՝ ընդհանուր խոշորացումը՝ 80 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ։ Օկուլյար միկրոմետրը պարտադիր է | նմուշների ուսումնասիրություն՝ ըստ մակրոսկոպիկ հատկանիշների |
| 151. Մանրադիտակ՝ կենսաբանական, ուղղահայաց, ընդհանուր խոշորացումը՝ 1,000 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ եւ հետեւյալ աշխատանքային ռեժիմներով՝ լուսավոր դաշտ, մութ դաշտ, փուլային հակադրություն։ Օկուլյար միկրոմետրը պարտադիր է | միկրոպատրաստուկների ուսումնասիրություն՝ ըստ ձեւաբանական հատկանիշների տեսակների նույնականացման համար, առանձին ձեւաբանական կառուցվածքների չափում |
| 152. Թվային լուսանկարչական ապարատ՝ մանրադիտակների համար ադապտերներով | ֆոտոփաստաթղթերի կազմում, իլյուստրացիոն նյութերի պատրաստում |
| 153. Օբյեկտ-միկրոմետր | օկուլյար միկրոմետրի բաժանքի արժեքների չափում |
| 154. pH-մետր՝ 0,1 ցուցանիշից ոչ պակաս ճշգրտությամբ | լուծույթներում եւ սնուցող միջավայրերում pH-ի հսկողություն |
| 155. Սեղանիկ տաքացնող | միկրոպատրաստուկների չորացման համար օգտագործում |
| 156. Համակարգիչ՝ լրակազմով | աշխատանքի բոլոր տեսակների փաստաթղթավորում, հաշվետվությունների, տեղեկանքների կազմում, տեղեկատվական բազաների վարում եւ այլն |
| 2. Լաբորատոր սպասք, գործիքներ եւ սպառման այլ նյութեր | |
| 157. Նրբունելիներ՝ հարթ ծայրերով, 15 եւ 25 սմ | նմուշների՝ փորձաքննությանը նախապատրաստելու համար օգտագործում |
| 158. Հերձադանակներ՝ որովայնի եւ աչքի | -"- |
| 159. Էտոց | -"- |
| 160. Մկրատներ՝ ուղիղ, տարբեր չափսերի | -"- |
| 161. Ասեղներ՝ | -"- |
| կտրող |  |
| ցանքային, միկրոկենսաբանական |
| 162. Մածկաթիակ | -"- |
| 163. Կալաններ | փորձանոթների համար օգտագործում |
| 164. Մետաղե ընդկալներ, կյուվեզներ, տարբեր չափսերի տարողություններ | նմուշների ստուգում, սնուցող միջավայրերի պատրաստում եւ այլն |
| 165. Վրձնիկներ | հողի նմուշների անալիզ |
| 166. Ապակիների համար տուփեր (պլանշետներ) | միկրոպատրաստուկների պահպանում |
| 167. Փորձաքննությունից հետո թափոնների համար նախատեսված բաքեր | նմուշների ուտիլիզացում |
| 168. Տախտակներ քանդովի | նմուշների վերլուծություն |
| 169. Գրասենյակային պարագաներ (աշխատանքային մատյաններ, գրելու թուղթ, մատիտներ, գրիչներ եւ այլն) | փաստաթղթաբանության վարում, հավաքածուների ձեւակերպում եւ այլն |
| 170. Լաբորատոր սպասք եւ այլ նյութեր (ապակյա, ճենապակյա, պլաստիկ)՝ | փորձաքննություն անցկացնելու գործընթացում օգտագործում, նմուշների, միջավայրերի նախապատրաստման, միկրոպատրաստուկների պատրաստման համար եւ այլն |
| փորձանոթներ՝ քիմիական, կենսաբանական, փորձանոթներ՝ ցենտրիֆուգալ (ավտոկլավ) |
| քիմիական ռեակտիվների համար սրվակներ |
| կոլբաներ՝ կոնաձեւ հարթահատակ (250 - 1 000 մլ) |
| սպիրտի համար տարողություններ |
| կաթոցիկներ բժշկական |
| կաթոցիկներ միկրոկենսաբանական (0,5 - 20 մլ) |
| կաթոցիչ՝ հարմարեցված կաթոցիկով |
| չափանոթներ |
| ժամացույցի ապակի |
| փայտիկներ ապակե |
| բաժակներ՝ քիմիական տարբեր (50 - 1 000 մլ) |
| սպիրտայրոցներ լաբորատոր |
| բյուքսեր՝ հարմարեցված կափարիչներով, տարբեր ծավալների |
| 3. Սպառման նյութեր | |
| 171. Շեղբ՝ սափրելու կամ զսպախցուկային կամ մեկանգամյա օգտագործման հերձադանակներ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 172. Ֆիլտրման թուղթ | նմուշների փաթեթավորում |
| 173. Բամբակ | -"- |
| 174. Թանզիֆ | -"- |
| 175. Կոնտեյներներ եւ տոպրակներ | նմուշների պահպանում |
| 176. Փորձանոթներ՝ միկրոցենտրիֆուգալ, կափարիչով, 1,5մլ կամ 2մլ | -"- |
| 177. Փորձանոթներ՝ պտուտակավոր կափարիչով (15 մլ, Falcon տիպի կամ նույնանման) | -"- |
| 178. Բաժակներ Պետրի՝ պլաստիկ (տարբեր չափսերի) | -"- |
| 179. Առարկայական ապակիներ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 180. Պաշտպանական ապակիներ | -"- |
| 181. Ավտոկլավացման համար տոպրակներ | միջավայրի եւ սպասքի նախապատրաստում, մշակված նմուշների եւ սպառման նյութերի ախտահանում |
| 4. Քիմիական ռեակտիվներ | |
| 182. Սպիրտ՝ բժշկական, 96 % | անալիզի նախապատրաստվելու ժամանակ լաբորատոր գործիքների եւ նմուշների մանրէազերծում |
| 183. Քառաքլորային ածխածին | կարտոֆիլի քաղցկեղի զոոսպորանգիումների առանձնացում |
| 184. Ֆենոլ կամ թիմոլ՝ բյուրեղային | նյութերի պաշտպանում բորբոսից |
| 185. Ֆորմալին 40 % | հյութառատ նյութերի ֆիքսում, պահպանում եւ ախտահանում |
| 186. Գլիցերին | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 187. Կալիումի հիդրօքսիդ | նմուշների թեստավորում՝ գունաչափական մեթոդով |
| 188. Դոնդողանյութ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 189. Ագար՝ սնուցիչ, չոր | սնուցող միջավայրերի պատրաստում |
| 190. Գլյուկոզա | -"- |
| 191. Կիտրոնաթթու | -"- |
| 192. Ցելոիդին (անգույն լաք) կամ մշտական միկրոպատրաստուկները ֆիքսելու այլ համակարգ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 5. Մեթոդական, տեղեկատվական նյութեր եւ հավաքածուներ | |
| 193. Մեթոդական նյութեր, կազմակերպության ստանդարտներ, ախտորոշման արձանագրություններ | լաբորատոր փորձաքննություններ անցկացնելիս օգտագործում որպես ուղեցույց նյութեր |
| 194. Վնասվածքների սնկերի եւ հերբարիումների կարանտինային եւ ոչ կարանտինային տեսակների հավաքածու | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես համեմատական նյութեր |
| 195. Տեղեկագրքեր, տեղեկատուներ, ատլասներ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես տեղեկատվական նյութեր |
| ԿոնսուլտանտՊլյուս. Ծանոթագրություն  Համարակալումը տրվում է փաստաթղթի պաշտոնական տեքստին համապատասխան։ | |
| VI. Մանրէաբանական եւ վիրուսաբանական փորձաքննություն | |
| 1. Հիմնական սարքավորումները՝ | |
| 196. Տարածադիտական մանրադիտակ՝ ընդհանուր խոշորացումը՝ 50 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ | մանրէաբանական գաղութների ձեւաբանության ուսումնասիրություն եւ արդյունքների փաստաթղթավորում |
| 197. Թվային լուսանկարչական ապարատ՝ մանրադիտակների համար ադապտերներով | ֆոտոփաստաթղթերի կազմում, իլյուստրացիոն նյութերի պատրաստում |
| 198. Ավտոկլավ | լուծույթների եւ սնուցող միջավայրերի մանրէազերծում, նմուշների եւ փորձաքննության թափոնների ախտահանում |
| 199. Թորիչ | մաքրված ջրի ստացում՝ բուֆերային լուծույթներ, սնուցող միջավայրեր պատրաստելու, մանրէազերծումից հետո սպասքը, բույսերի մասերը ողողելու համար |
| 200. Կրկնաթորիչ կամ մոլեկուլային որակի ջրապատրաստման այլ միջոց | մաքրված ջրի ստացում՝ սուբստրատային բուֆերներ պատրաստելու համար |
| 201. Ընդհանուր նշանակության ինկուբատոր (թերմոստատ չոր օդի)՝ սառեցնող, մինչեւ + 10 /- 60 °С պահպանվող ջերմաստիճանով | մանրէաբանական կուլտուրաների աճեցում |
| 202. Չոր օդով տաքացնող պահարան | լաբորատոր սպասքի մանրէազերծում |
| 203. Լամինար պահարան | մանրէների ցանքի իրականացում, սնուցող միջավայրերի պատրաստում |
| 204. pH-մետր՝ 0,1 ցուցանիշից ոչ պակաս ճշգրտությամբ | բուֆերային լուծույթներում եւ սնուցող միջավայրերում pH-ի հսկողություն |
| 205. Կշեռքներ՝ լաբորատոր, էլեկտրական, 500 գ-ից ոչ պակաս կշռման սահմանաչափով եւ 0,01 գ-ից ոչ ավելի ընդհատությամբ | թեստավորման նմուշների, բուֆերային լուծույթների եւ սնուցող միջավայրերի բաղադրիչների կշռում, ցենտրիֆուգալ փորձանոթների հավասարակշռում |
| 206. Կշեռքներ՝ անալիտիկ, 100 գ-ից ոչ պակաս կշռման սահմանաչափով եւ 0,0001 գ-ից ոչ ավելի ընդհատությամբ | օրգանական նյութերի կշռում՝ բուֆերային լուծույթների եւ սնուցող միջավայրերի համար |
| 207. Հոմոգենիզատոր (համասեռիչ)՝ թիակային, լրակազմված կալանով (տակդիրով)՝ փաթեթների համար, կալանով (տակդիրով)՝ փաթեթները բացելու համար | նմուշի պատրաստման համար օգտագործում |
| 208. Հոմոգենացման փաթեթների համար նախատեսված կաթոցիկ | -"- |
| 209. Բաշխիչ (դիսպենսեր) սրվակներ՝ 2 - 10 եւ 1 - 50 մլ | -"- |
| 210. Կոմբինացված լաբորատոր սառնարան (սառցարան)  (+ 5 / - 20 °С) | թեստավորման նմուշների, թեստ-համակարգերի եւ անկայուն քիմիական ռեակտիվների պահպանում, հակամարմինների եւ ֆիտոպաթոգեն կուլտուրաների սառեցում՝ լիոֆիլացումից առաջ |
| 211. Սառնարան ցածրաջերմաստիճան (- 80 °С) | թեստավորման նմուշների եւ ֆերմենտների պահպանում |
| 212. Պահարան՝ արտածծող, լվացատեղիով | լուծույթների պատրաստում եւ լաբորատոր սպասքի մշակում |
| 213. Հանուկով ռեակտիվներ պահելու համար նախատեսված պահարան | քիմիական ռեակտիվների պահում |
| 214. Բաժնեչափիչներ՝ 1-խուղակային, փոփոխական ծավալի՝ 0,5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100- 1 000 մկլ, 1 - 5 մլ | ռեագենտների եւ թեստավորման նմուշների կախույթների դոզավորում |
| 215. Բաժնեչափիչների համար կալան | մեկ խուղակ ունեցող բաժնեչափիչների համար օգտագործում |
| 216. Վառարան ԳԲՀ | սնուցող միջավայրերի տաքացում |
| 217. Շինությունների համար նախատեսված մանրէասպան ճառագայթիչ | շինությունների վարակազերծում |
| 218. Թափահարիչ՝ հորիզոնական, կոլբաների համար | բուսական նյութից մանրէների կախույթների ստացում |
| 219. Թայմերներ լաբորատոր | փորձաքննության ժամանակ ժամանակի հաշվում |
| 220. Համակարգիչ՝ լրակազմով | աշխատանքի բոլոր տեսակների փաստաթղթավորում, հաշվետվությունների, տեղեկանքների կազմում, տեղեկատվական բազաների վարում եւ այլն |
| 221. Ջերմաչափ | սառնարաններում եւ շինություններում ջերմաստիճանի չափում |
| 222. Սարք չափիչ | շինություններում խոնավության չափում |
| 223. Օդորակիչ | անալիզներ անցկացնելիս շինություններում ջերմաստիճանի բարձրացում կամ իջեցում |
| 224. Մագնիսական խառնիչ | աշխատանքային լուծույթների պատրաստում |
| 2. Իմունաֆերմենտային անալիզի (ԻՖԱ) համար սարքավորում | |
| 225. Իմունաֆերմենտային լուսաչափական անալիզատոր | ԻՖԱ-ի արդյունքների գրանցում |
| 226. Թերմոստատ-թափահարիչ | ԻՖԱ-ի համար պլանշետների ինկուբացիա |
| 227. Ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ, միկրոծավալի (1,5-2 մլ) համար | ԻՖԱ անցկացնելուց առաջ լուծամզուքների պարզեցում |
| 228. Բաժնեչափիչ՝ 8-խուղակային, փոփոխական ծավալի՝  100 - 200 մկլ | ԻՖԱ-ի համար պլանշետների լվացում, ախտորոշիչ հավաքակազմերի բաղադրիչների զետեղում |
| 229. Բաժնեչափիչներ՝ 1-խուղակային, փոփոխական ծավալի՝ 0,5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100- 1 000 մկլ, 1 - 5 մլ | ռեագենտների եւ թեստավորման նմուշների կախույթների դոզավորում |
| 3. Իմունաֆլուորեսցենտային անալիզի (ԻՖ) համար սարքավորում | |
| 230. Կշեռքներ՝ լաբորատոր, էլեկտրական, 500 գ-ից ոչ պակաս կշռման սահմանաչափով եւ 0,1 գ-ից ոչ ավելի ընդհատությամբ | ցենտրիֆուգալ փորձանոթների հավասարակշռում |
| 231. Մեծ արագության ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ, 50 մլ ծավալով | մանրէների կախույթի կոնցենտրացում |
| 232. Մանրադիտակ՝ կենսաբանական, ուղղահայաց, ընդհանուր խոշորացումը՝ 1,000 անգամից ոչ պակաս, ֆոտոխցիկի միացման հնարավորությամբ եւ հետեւյալ աշխատանքային ռեժիմներով՝ էպիլյումինիսցենտում։ Օկուլյար միկրոմետրը պարտադիր է։ Լուսախցիկով, համակարգչով եւ ծրագրային ապահովմամբ լրակազմված | ֆլուորոֆորով ներկվող մանրէների տեսանելիացում |
| 233. Սեղանիկ տաքացնող | 40 °С առարկայական ապակիների վրա մանրէների կախույթների չորացում |
| 234. 50 մլ ցենտրիֆուգալ փորձանոթների համար կալաններ | նմուշի նախապատրաստում |
| 235. 50 մլ ցենտրիֆուգալ փորձանոթների համար վորտեքս | -"- |
| 236. Բաշխիչ (դիսպենսեր) սրվակներ՝ 2-10 եւ 1 -50 մլ | լուծույթների դոզավորում |
| 237. Բաժնեչափիչներ՝ 1-խուղակային, փոփոխական ծավալի՝ 0,5 - 10, 2 - 20, 20 - 200, 100- 1 000 մկլ, 1 - 5 մլ | ախտորոշիչ հավաքակազմերի բաղադրիչների եւ թեստավորման նմուշների կախույթների դոզավորում |
| 4. Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) անալիզի համար սարքավորում | |
| 238. ՊՇՌ-բոքս | անալիզ անցկացնելիս կոնտամինացիայի կանխարգելում |
| 239. ՊՇՌ-ամպլիֆիկատոր՝ 0,2 մլ միկրոփորձանոթների համար՝ տաք կափարիչով | թեստ-օբյեկտի ԴՆԹ-ի ամպլիֆիկացում՝ «դասական» ՊՇՌ-ի համար |
| 240. ՊՇՌ-ամպլիֆիկատորներ (թերմոցիկլեր)՝ 0,6 մլ միկրոփորձանոթների համար | թեստ-օբյեկտի ԴՆԹ-ի ամպլիֆիկացում՝ FLASH-ՊՇՌ-ի համար |
| 241. 1,5 մլ միկրոփորձանոթների համար միկրոցենտրիֆուգ | ՊՇՌ-ի նմուշի պատրաստման ժամանակ ֆրակցիաների բաժանում |
| 242. Վորտեքս կամ ցենտրիֆուգ-վորտեքս՝ միկրոփորձանոթների համար | ՊՇՌ-ի նմուշի պատրաստման ժամանակ ֆրակցիաների խառնում |
| 243. Միկրոթերմոստատ՝ 0,2 մլ եւ 0,6 մլ միկրոփորձանոթների համար | ՊՇՌ-ի նմուշի պատրաստման ժամանակ ռեակցիոն խառնուրդի ինկուբացիա |
| 244. Բաժնեչափիչներ՝ 1-խուղակային, փոփոխական ծավալի՝ 0,5 -10, 2 - 20, 20 - 200, 100- 1 000 մկլ, 1 - 5 մլ | ախտորոշիչ հավաքակազմերի բաղադրիչների եւ թեստավորման նմուշների կախույթների դոզավորում |
| 245. Կալան «աշխատանքային վայր»՝ 1,5, 0,2 եւ 0,6 մլ փորձանոթների համար | ՊՇՌ խառնուրդների պատրաստում |
| 246. Թայմեր լաբորատոր | ՊՇՌ-ի նմուշի պատրաստման փուլերի ժամանակաչափում |
| 247. Դետեկտոր ամպլիֆիկատորներ՝ 0,2 մլ միկրոփորձանոթների համար՝ համակարգչով, ծրագրային ապահովմամբ լրակազմված | «իրական ժամանակում» ՊՇՌ-ի արդյունքների հայտնաբերում |
| 248. ՊՇՌ-դետեկտոր ըստ վերջնակետի ՝ 0,6 մլ միկրոփորձանոթների համար, համակարգչով, ծրագրային ապահովմամբ լրակազմված | FLASH-ՊՇՌ-ի արդյունքների հայտնաբերում |
| 249. Ագարոզային գելում էլեկտրաֆորեզի համար սարքավորում (խցիկի, գելը լցնելու համար սեղանի եւ հոսանքի աղբյուրի լրակազմով) | ՊՇՌ-ի արդյունքների հայտնաբերում |
| 250. Գելի մասին տեղեկատվության փաստաթղթավորման համակարգ՝ համակարգչով, ծրագրային ապահովմամբ լրակազմված | «դասական» ՊՇՌ-ի արդյունքների հայտնաբերում |
| 251. Վառարան ԳԲՀ | Ագարոզի հալեցում՝ էլեկտրաֆորեզի անցկացման համար |
| 5. Լաբորատոր սպասք, գործիքներ եւ սպառման այլ նյութեր | |
| 252. Ձագարներ՝ 7 - 8 սմ տրամագծով | խառնուրդների ֆիլտրում |
| 253. Ցենտրիֆուգալ փորձանոթներ՝ բարձր պտույտների համար | մանրէների կախույթի ցենտրիֆուգացում |
| 254. Միկրոփորձանոթների համար կալան | նմուշը նախապատրաստելու եւ փորձաքննություն անցկացնելու համար կիրառում |
| 255. Սանդեր՝ վարսանդներով | -"- |
| 256. Կաթոցիկների համար կալաններ | -"- |
| 257. Ծայրապնակների համար կալաններ | -"- |
| 258. Նրբունելիներ | -"- |
| 259. Հերձադանակներ | -"- |
| 260. Մկրատներ մետաղական | -"- |
| 261. Կոլբաներ՝ 100, 500, 1 000 եւ 2 000 մլ ծավալով | -"- |
| 262. Կոլբաներ՝ 250 մլ ծավալով կամ թափահարիչի համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման բաժակներ | -"- |
| 263. Բաժակներ՝ 50, 100, 250, 500, 1 000 եւ 2 000 մլ ծավալով | -"- |
| 264. 250, 500 եւ 1 000 մլ սրվակներ՝ լուծույթների եւ սնուցող միջավայրերի ավտոկլավացման համար | -"- |
| 265. Սպիրտայրոցներ | -"- |
| 266. Մածկաթիակներ ապակե | -"- |
| 267. Փայտիկներ ապակե | -"- |
| 268. Կաթոցիկներ՝ ապակե, միկրոկենսաբանական | -"- |
| 269. Միկրոկենսաբանական կաթոցիկների համար տանձիկ | -"- |
| 270. Օղակ մանրէաբանական | -"- |
| 271. Ձագարներ՝ 10 սմ տրամագծով | -"- |
| 272. Գլաններ՝ 10, 20, 50, 100, 500 եւ 1 000 մլ ծավալով | -"- |
| 273. Փորձանոթներ՝ ապակե, քիմիական | մանրէաբանական կուլտուրաների ժամանակավոր պահպանում |
| 274. 300 - 400 մլ ծավալով բաժակներ | նմուշների մանրէազերծում |
| 275. Սրվակներ՝ հարմարեցված կափարիչով | ցնդող նյութերի պահպանում |
| 276. Սրվակներ՝ կաթոցիչով | պաշտպանական ապակիների տակ իմերսիայի եւ լրացնող բուֆերի տարածում |
| 277. Փորձաքննությունից հետո թափոնների համար նախատեսված բաքեր | նմուշների ուտիլիզացում |
| 278. Գրասենյակային պարագաներ (աշխատանքային մատյաններ, գրելու թուղթ, մատիտներ, գրիչներ եւ այլն) | փաստաթղթաբանության վարում, հավաքածուների ձեւակերպում եւ այլն |
| 6. Սպառման նյութեր | |
| 279. 96-փոսիկավոր պլանշետներ | անալիզների անցկացում |
| 280. Միկրոփորձանոթներ՝ 0,2, 0,6 եւ 1,5 մլ | փորձաքննության անցկացման գործընթացում օգտագործում, նմուշների նախապատրաստման, միկրոպատրաստուկների պատրաստման համար եւ այլն |
| 281. Հոմոգենացման համար փաթեթներ | -"- |
| 282. Բաժնեչափիչների համար ծայրապնակներ՝ տեսականիով | -"- |
| 283. Բաժակներ Պետրի՝ տարբեր չափսերի | -"- |
| 284. Բախիլներ | -"- |
| 285. Բամբակ, թանզիֆ | -"- |
| 286. Ֆիլտրման թուղթ | -"- |
| 287. Ժապավեն լաբորատոր (պարաֆիլմ) | -"- |
| 288. Նրբաթիթեղ ալյումինե | -"- |
| 289. Ավտոկլավացման համար տոպրակներ | միջավայրի եւ սպասքի նախապատրաստում, մշակված նմուշների եւ սպառման նյութերի ախտահանում |
| 290. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ՝ 1 - 2 մլ | բույսերի արհեստական վարակում |
| 291. 8-փոսիկավոր առարկայական ապակիներ | ֆլուորեսցենտային անալիզի համար |
| 292. Ապակիներ՝ պաշտպանական, 24 х 50 - 60 մմ | -"- |
| 293. Շեղբ՝ սափրելու կամ զսպախցուկային կամ մեկանգամյա օգտագործման հերձադանակներ | միկրոպատրաստուկների պատրաստում |
| 294. Պոլիստիրոլային փոքրիկ վաննաներ | նմուշների հյութի եւ այլ աշխատանքային լուծույթների պատրաստում |
| 295. Ապակիներ՝ ԻՖ-ի համար | ԻՖ-ի անցկացման համար |
| 296. Սեւ ռոլետներ | ԻՖ եւ ԻՖԱ անցկացնելիս ստվերարկում |
| 7. Քիմիական ռեակտիվներ | |
| 297. Սպիրտ՝ բժշկական, 96 % | սպիրտի սպառման նորմաներին համապատասխան օգտագործում |
| 298. Ախտորոշիչ թեստ-համակարգեր՝ «դասական» ՊՇՌ-ի համար | փորձաքննություն անցկացնելու գործընթացում օգտագործում |
| 299. «Իրական ժամանակում» ՊՇՌ-ի անցկացման համար ախտորոշիչ թեստ-համակարգեր | -"- |
| 300. FLASH ձեւաչափով ՊՇՌ-ի անցկացման համար ախտորոշիչ թեստ-համակարգեր | -"- |
| 301. Իմունաֆլուորեսցենտային անալիզի համար ախտորոշիչ թեստ-համակարգեր | -"- |
| 302. Իմունաֆերմենտային անալիզի համար ախտորոշիչ թեստ-համակարգեր | -"- |
| 303. Ամոնիումի հիդրոֆոսֆատ ((NH4)2HPО4) | փորձաքննություն անցկացնելու գործընթացում օգտագործում, նմուշների, միջավայրերի, բուֆերային լուծույթների նախապատրաստման, միկրոպատրաստուկների պատրաստման համար եւ այլն |
| 304. Բացիտրացին | -"- |
| 305. Ջրածնի պերօքսիդ (Н2О2) | -"- |
| 306. Երկաթի սուլֆատ (II) (FeSO4) | -"- |
| 307. Կալիումի հիդրօքսիդ (КОН) | -"- |
| 308. Կալիումի յոդիդ (KI) | -"- |
| 309. Կալիումի նիտրատ (KNO3) | -"- |
| 310. Կալիումի ֆոսֆատ երկտեղակալված (К2НРО4) | -"- |
| 311. Կալիումի ֆոսֆատ միատեղակալված (КН2РО4) | -"- |
| 312. Կալիումի քլորիդ (КСl) | -"- |
| 313. Կալցիումի կարբոնատ (СаСОз) | -"- |
| 314. Կալցիումի քլորիդ (СаСl2) | -"- |
| 315. Աղաթթու (НСl) | -"- |
| 316. Մագնեզիումի սուլֆատ յոթջրյա (MgSO4 х 7Н2О) | -"- |
| 317. Մագնեզիումի սուլֆիտ (MgSО3) | -"- |
| 318. Մագնեզիումի քլորիդ (MgCl2) | -"- |
| 319. Միզանյութ ((NH2)2CO) | -"- |
| 320. Նատրիումի ազիդ (Na3N) | -"- |
| 321. Նատրիումի բիկարբոնատ (Nа2СOз) | -"- |
| 322. Նատրիումի հիդրոկարբոնատ (NаНСОз) | -"- |
| 323. Նատրիումի հիդրօքսիդ (NaOH) | -"- |
| 324. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատ տասներկուջրյա  (Na2HPO4 х 12Н2O) | -"- |
| 325. Նատրիումի հիդրոֆոսֆատ երկջրյա (NaH2P04 х 2Н20) | -"- |
| 326. Նատրիումի սուլֆիտ (Na2SO3) | -"- |
| 327. Նատրիումի քլորիդ (NaCl) | -"- |
| 328. Ագարոզա | էլեկտրաֆորեզի համար օգտագործում |
| 329. Ալբումին՝ ցլի, շիճուկային | փորձաքննություն անցկացնելու գործընթացում օգտագործում, նմուշների, միջավայրերի նախապատրաստման, միկրոպատրաստուկների պատրաստման համար եւ այլն |
| 330. Ացետոն | -"- |
| 331. Ագար մանրէաբանական | -"- |
| 332. Մանրէաբանական պեպտոն | -"- |
| 333. Բրոմտիմոլ կապույտ | -"- |
| 334. Գլիցերին | -"- |
| 335. Գլյուկոզա-Դ | -"- |
| 336. Դիէթանոլամին | -"- |
| 337. Թթխմորի էքստրակտ | -"- |
| 338. ԷԴՏԱ | -"- |
| 339. Դոնդողանյութ | -"- |
| 340. Օսլա | -"- |
| 341. Կազեմինային թթուներ | -"- |
| 342. Կիտրոնաթթու | -"- |
| 343. Սուլֆանիլային թթու | -"- |
| 344. Թրթնջկաթթու | -"- |
| 345. Քացախաթթու սառցային | -"- |
| 346. Բյուրեղային մանուշակագույն | -"- |
| 347. Յուղ վազելինային | -"- |
| 348. Կաթ չոր | -"- |
| 349. Նատրիումի դիէթիլդիտիոկարբոնատ | -"- |
| 350. Նատրիումի ցիտրատ | -"- |
| 351. Նիստատին | -"- |
| 352. Նեղոսյան կապույտ | -"- |
| 353. Պոլիվինիլպիրոլիդոն | -"- |
| 354. Պենիցիլին-Բ | -"- |
| 355. Պոլիմիքսին-Բ | -"- |
| 356. Կովակի ռեակտիվ (տետրամեթիլ-պ-ֆենիլենդիամինդիքլորիդ) | -"- |
| 357. Սալիցին | -"- |
| 358. Սախարոզա | -"- |
| 359. Սորբիտ | -"- |
| 360. Կապար քացախաթթվային | -"- |
| 361. Լ-տիրոզին | -"- |
| 362. Տրիս НСl | -"- |
| 363. Տվին-20 | -"- |
| 364. ՏՏՔ (տրիֆենիլտետրազոլիում քլորիդ) | -"- |
| 365. Քլորամֆենիկոլ | -"- |
| 366. Ցիկլոհեքսամիդ | -"- |
| 367. Էսկուլին | -"- |
| 368. Էթիդիումի բրոմիդ | -"- |
| 369. рН-տիտրեր | рН-մետրի տրամաչափարկման համար կիրառում |
| 8. Մեթոդական, տեղեկատվական նյութեր եւ հավաքածուներ | |
| 370. Մեթոդական նյութեր, կազմակերպության ստանդարտներ, ախտորոշման արձանագրություններ | լաբորատոր փորձաքննություններ անցկացնելիս օգտագործում որպես ուղեցույց նյութեր |
| 371. Մանրէների եւ վիրուսների կարանտինային եւ ոչ կարանտինային տեսակների հավաքածուներ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես համեմատական նյութեր |
| 372. Տեղեկագրքեր, տեղեկատուներ, ատլասներ | փորձաքննություն անցկացնելիս օգտագործում որպես տեղեկատվական նյութեր |
| 9. Նմուշների ընտրության համար նախատեսված սարքավորում, հատուկ հագուստ, կահույք, ախտահանող միջոցներ եւ այլ անհրաժեշտ նյութեր ու սարքավորումներ | |
| 373. Աշխատանքային պայուսակ՝ | նմուշների ընտրություն կատարելու համար կիրառում |
| պիտակների համար կպչուն թուղթ |  |
| պիտակների եւ ակտերի բլանկներ |  |
| պիտակի կպչուն ժապավեն՝ ժամանակավոր պիտակների համար |  |
| փորձանոթներ՝ պլաստիկ, պտուտակավոր կափարիչներով, միջատաբանական, տարբեր չափսերի |  |
| դեղաներկ |  |
| ճակատի խոշորացույց՝ լուսավորման սարքով |  |
| ծալովի խոշորացույցների լրակազմ |  |
| քանոն |  |
| լուսավորման սարքի համար մարտկոցիկներ |  |
| փոքր պարկ պոլիէթիլենային |  |
| առասան |  |
| հերձադանակ |  |
| նրբունելի՝ ոչ մեծ սրածայր |  |
| բարակ խոզանակ |  |
| մաքրելու փոքր խոզանակ |  |
| գոգաթիակ |  |
| էտոց |  |
| մկրատ |  |
| լապտերիկ | -"- |
| արանքաչափիչներ՝ պարկերի՝ պարկերում փաթեթավորված սորուն բեռները զննելու համար, վագոնների եւ նավամբարի՝ լիրքով ժամանած բեռները զննելու համար |  |
| շնչադիմակ |
| ձեռնոցներ՝ ռետինապատ ափերով ու մատներով՝ թունաքիմիկատներով մշակված բուսական արտադրանքը զննելու համար |
| կապարակնիքներ |
| գաղտնի փաթեթներ |
| 10. Հատուկ հագուստ, անձնական պաշտպանության եւ շինությունների սանիտարական մշակման համար նախատեսված միջոցներ | |
| 374. Դեղարկղիկ | առաջին բուժօգնության տրամադրում |
| 375. Ձեռնոցներ՝ | նմուշների ընտրություն, լաբորատոր փորձաքննություն |
| գործվածքային, ռետինապատ |
| բժշկական լատեքսային/նիտրիլային |
| 376. Շնչադիմակներ, թանզիֆից փաթաթաններ | փոշոտ եւ արծնված նմուշների ստուգում |
| 377. Հատուկ հագուստ՝ | նմուշների ընտրություն, լաբորատոր փորձաքննություն |
| բամբակե լաբորատոր խալաթներ |
| աշխատանքային խալաթներ |
| ռետինապատ գոգնոցներ |
| ռետինե երկարաճիտ կոշիկներ |
| 378. Լաբորատոր կոշիկ | -"- |
| 379. Լվացող միջոցներ եւ ախտահանող լուծույթներ | փորձաքննություն անցկացնելիս շինությունների, սարքավորումների, կահույքի մշակում եւ ախտահանում |
| 11. Լաբորատոր եւ գրասենյակային կահույք | |
| 380. Մասնագետի աշխատավայրում՝ | յուրաքանչյուր մասնագետի կողմից օգտագործման համար |
| սեղան աշխատանքային (համակարգչային)՝ արկղերով կամ շարժական պատվանդանով |
| փաստաթղթերի համար պահարան |
| պահարան հագուստի (հերթափոխի համար նախատեսված լաբորատոր հագուստի համար) |
| բազկաթոռ գրասենյակային կամ աթոռ գրասենյակային |
| 381. Լաբորատորիայում՝ | սարքավորումները եւ սպասքը պահելու համար |
| պահարան՝ ընդհանուր լաբորատոր |
| միջատաբանական, սնկաբանական, կարպոլոգիական հավաքածուների, հերբարիումների համար պահարան՝ չհրկիզվող, մետաղյա | հավաքածուների պահպանման համար |
| 382. Սեղաններ՝ | -"- |
| լաբորատոր, տարբեր | -"- |
| կշռման |
| լվացման |
| 383. Դարակներ եւ դարակաշարեր | -"- |
| 384. Աթոռներ կամ աթոռակներ լաբորատոր | -"- |
| 385. Լամպեր սեղանի | նմուշների վերլուծության համար լուսատու |